## איכות שפכים אוקטובר 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 | 51 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 71 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 48 | 74 | 79 |  |  | 82 | 72 | 76 | 83 | 73 | 80 | 70 | 75 | 77 | 59 | 81 | 62 | 84 | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים | TDS | כלוריד |  | נתרן Na | בורון B | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 | ארסן As | קדמיום Cd | נחושת Cu | ניקל Ni | עופרת Pb | אבץ Zn | כספית Hg | כרום Cr | סלניום Se | מנגן Mn | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al | מוליבדן Mo | ואנדיום V | בריליום Be | קובלט Co | ליתיום Li | כסף Ag | סטרונציום Sr | טיטניום Ti | סידן Ca | מגנזיום Mg | אשלגן K | בריום Ba | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [57 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 34018 |  |  | 25
2 |  | 38310 |  |  | 25
3 |  | 36613 |  |  | 25 |  | 6.82 | בקטוכם | 277 | בקטוכם |  |  | 236 | בקטוכם |  |  | 765 | בקטוכם |  |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.6 | בקטוכם
4 |  | 38898 |  |  | 25 |  | 7.11 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מעבדה פנימית במט"ש | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 81.1 | בקטוכם | 64 | בקטוכם |  |  | 0.5 | בקטוכם | 219 | בקטוכם | [44 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
5 |  | 37419 |  |  | 25
6 |  | 38064 |  |  | 25
7 |  | 40467 |  |  | 25 |  | 7.02 | מעבדה פנימית במט"ש | 330 | מעבדה פנימית במט"ש | 225 | מעבדה פנימית במט"ש | 423 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 26278 |  |  | 25
9 |  | 37978 |  |  | 25 | [7 empty] | 510 | בקטוכם |  |  | 985 | בקטוכם |  |  | 67.7 | בקטוכם | [52 empty] | 1.6 | בקטוכם
10 |  | 37088 |  |  | 25 |  | 7.04 | בקטוכם | 326 | בקטוכם | 250 | מעבדה פנימית במט"ש | 470 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1124 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
11 |  | 38131 |  |  | 25 |  | 7.31 | מעבדה פנימית במט"ש | 535 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 44 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
12 |  | 40111 |  |  | 25
13 |  | 32597 |  |  | 25
14 |  | 39241 |  |  | 25
15 |  | 32689 |  |  | 25
16 |  | 35624 |  |  | 24 |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 425 | מעבדה פנימית במט"ש | 315 | מעבדה פנימית במט"ש | 457 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 903 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 36 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 35015 |  |  | 24 |  | 6.84 | בקטוכם | 290 | בקטוכם | 254 | בקטוכם | 327 | בקטוכם | 111 | בקטוכם | 730 | בקטוכם | 450 | בקטוכם | 73.4 | בקטוכם | 48 | בקטוכם | 9.5 | בקטוכם | 0.3 | בקטוכם | 29 | בקטוכם | 3.1 | בקטוכם | 1.6 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.06 | בקטוכם |  |  | 219 | בקטוכם | [32 empty] | 1.6 | בקטוכם
18 |  | 35639 |  |  | 24 |  | 7.29 | מעבדה פנימית במט"ש | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 295 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 48 | מעבדה פנימית במט"ש
19 |  | 39306 |  |  | 24 |  | 7.11 | מעבדה פנימית במט"ש | 635 | מעבדה פנימית במט"ש | 490 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 33460 |  |  | 24
21 |  | 40090 |  |  | 24 |  | 7.21 | מעבדה פנימית במט"ש | 310 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 34518 |  |  | 24 |  | 7.32 | מעבדה פנימית במט"ש | 375 | מעבדה פנימית במט"ש | 340 | מעבדה פנימית במט"ש | 675 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1149 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 36994 |  |  | 24 |  | 6.72 | בקטוכם | 197 | בקטוכם |  |  | 277 | בקטוכם |  |  | 930 | בקטוכם |  |  | 76.9 | בקטוכם | [52 empty] | 1.6 | בקטוכם
24 |  | 36753 |  |  | 24 | [69 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
25 |  | 37013 |  |  | 24 |  | 7.27 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | 270 | מעבדה פנימית במט"ש | 474 | מעבדה פנימית במט"ש | [60 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 38188 |  |  | 24 |  | 7.29 | מעבדה פנימית במט"ש | 600 | מעבדה פנימית במט"ש | 440 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1126 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 46 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 38473 |  |  | 24 |  | 7.15 | מעבדה פנימית במט"ש | 520 | מעבדה פנימית במט"ש | 390 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 40271 |  |  | 24 |  | 7.03 | מעבדה פנימית במט"ש | 580 | מעבדה פנימית במט"ש | 430 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 34162 |  |  | 24 |  | 7.47 | מעבדה פנימית במט"ש | 575 | מעבדה פנימית במט"ש | 385 | מעבדה פנימית במט"ש | 520 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 944 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 38333 |  |  | 24
31 |  | 36791 |  |  | 24 |  | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 540 | מעבדה פנימית במט"ש | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 18 |  | 18 |  | 16 |  | 11 |  | 1 |  | 9 |  | 1 |  | 4 |  | 11 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0
ממוצע: |  | 36726.8387 |  | #DIV/0! | 24.4839 | #DIV/0! | 7.1417 |  | 425.2778 |  | 334.9375 |  | 430.8182 |  | 111 |  | 961.7778 |  | 450 |  | 74.775 |  | 45.1818 |  | 9.5 |  | 0.4 |  | 124 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 219 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4889 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 40467 |  | 0 | 25 | 0 | 7.47 |  | 635 |  | 490 |  | 675 |  | 111 |  | 1149 |  | 450 |  | 81.1 |  | 64 |  | 9.5 |  | 0.5 |  | 219 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 0
מינימום: |  | 26278 |  | 0 | 24 | 0 | 6.72 |  | 197 |  | 225 |  | 236 |  | 111 |  | 730 |  | 450 |  | 67.7 |  | 36 |  | 9.5 |  | 0.3 |  | 29 |  | 3.1 |  | 1.6 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0