## איכות שפכים אפריל 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 | 51 | 54 |  | 55 |  | 56 | 57 | 58 | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 74 |  | 79 |  |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) |  | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים | TDS | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | מנגן Mn |  | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס |  | יח' pH |  | יח' pH | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [68 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף |  | רציף |  | חטף | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע |  | יומית |  | 6 בשבוע | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 |  | 30 |  | 24 | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 41411 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.87 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 475 | מעבדה פנימית במט"ש | 380 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 536 | מעבדה פנימית במט"ש | 1140 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | 19 | מעבדה פנימית במט"ש | [71 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 34185 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 35657 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
4 |  | 43311 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
5 |  | 39465 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.34 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 550 | מעבדה פנימית במט"ש | 405 | מעבדה פנימית במט"ש | 585 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 41 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 38735 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 36980 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 310 | מעבדה פנימית במט"ש | 220 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | [73 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 41314 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 33709 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.53 | מילודע |  | 250 | מילודע |  |  | 225 | מילודע |  |  | 605 | מילודע |  |  | 62 | מילודע | [75 empty] | 1.61 | מילודע
10 |  | 37837 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
11 |  | 37175 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.06 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 530 | מעבדה פנימית במט"ש | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 532 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1097 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | 21.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [71 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
12 |  | 36958 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.17 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 270 | מעבדה פנימית במט"ש | 210 | מעבדה פנימית במט"ש | [85 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
13 |  | 37320 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.26 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 705 | מעבדה פנימית במט"ש | 510 | מעבדה פנימית במט"ש | 428 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 48.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [73 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 38058 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 42989 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.21 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 230 | מעבדה פנימית במט"ש | 490 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1071 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | 24 | מעבדה פנימית במט"ש | [71 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 35675 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 41676 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.45 | מילודע |  | 750 | מילודע | 630 | מילודע | 630 | מילודע |  |  | 1015 | מילודע | 400 | מילודע | 65 | מילודע | 49.4 | מילודע |  |  | 7.39 | מילודע |  | 13.05 | מילודע | 5.33 | מילודע | 0.033 | מילודע | 1.02 | מילודע |  |  | 200 | מילודע | 134 | מילודע |  |  |  | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.07 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.39 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.05 | מילודע | 1.13 | מילודע |  | 1.33 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.6 | מילודע | 0.03 | מילודע | 136 | מילודע | 18.6 | מילודע | 28.6 | מילודע | 0.12 | מילודע
18 |  | 42712 |  |  | 22 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.33 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 230 | מעבדה פנימית במט"ש | 200 | מעבדה פנימית במט"ש | [85 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
19 |  | 32355 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.4 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [73 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 35313 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 33799 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 38059 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.19 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 720 | מעבדה פנימית במט"ש | 510 | מעבדה פנימית במט"ש | [85 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 32102 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.37 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 455 | מעבדה פנימית במט"ש | 310 | מעבדה פנימית במט"ש | 642 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1097 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 75 | מעבדה פנימית במט"ש | 25.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [71 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 38688 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
25 |  | 34124 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.17 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 555 | מעבדה פנימית במט"ש | 430 | מעבדה פנימית במט"ש | [85 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 37013 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.41 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 445 | מעבדה פנימית במט"ש | 345 | מעבדה פנימית במט"ש | 606 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1077 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 54 | מעבדה פנימית במט"ש | [73 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 35144 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 35932 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.01 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 690 | מעבדה פנימית במט"ש | 500 | מעבדה פנימית במט"ש | [85 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 43800 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.31 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 315 | מעבדה פנימית במט"ש | 642 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [73 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 32935 |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
31 |  |  |  |  | 23 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 30 |  | 0 | 31 |  | 17 |  | 0 | 17 |  | 16 |  | 9 |  | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 11 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0
ממוצע: |  | 37481.0333 |  | #DIV/0! | 22.4194 |  | 7.24 |  | #DIV/0! | 473.5294 |  | 369.375 |  | 531.1111 |  | 536 |  | 1014.5714 |  | 400 |  | 63.5 |  | 49.5364 |  | 22.425 |  | 7.39 |  | #DIV/0! | 13.05 |  | 5.33 |  | 0.033 |  | 1.02 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 |  | 134 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.07 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.39 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | #DIV/0! |  | 1.33 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.6 |  | 0.03 |  | 136 |  | 18.6 |  | 28.6 |  | 0.12 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.614 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 43800 |  | 0 | 23 |  | 7.53 |  | 0 | 750 |  | 630 |  | 642 |  | 536 |  | 1140 |  | 400 |  | 65 |  | 75 |  | 25.2 |  | 7.39 |  | 0 | 13.05 |  | 5.33 |  | 0.033 |  | 1.02 |  | 0 | 0 | 200 |  | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.07 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.39 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | 0 |  | 1.33 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.6 |  | 0.03 |  | 136 |  | 18.6 |  | 28.6 |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 0
מינימום: |  | 32102 |  | 0 | 22 |  | 6.87 |  | 0 | 230 |  | 200 |  | 225 |  | 536 |  | 605 |  | 400 |  | 62 |  | 41 |  | 19 |  | 7.39 |  | 0 | 13.05 |  | 5.33 |  | 0.033 |  | 1.02 |  | 0 | 0 | 200 |  | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.07 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.39 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  |  | 0 |  | 1.33 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.6 |  | 0.03 |  | 136 |  | 18.6 |  | 28.6 |  | 0.12 |  | 0 | 0 | 1.5 |  | 0