## שפכים יולי 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 26 |  | 27 | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 46 | 47 | 48 | 88 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 71 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 48 | 74 | 79 |  |  | 82 | 72 | 76 | 83 | 73 | 80 | 70 | 75 | 77 | 59 | 81 | 62 | 84 | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין | COD כללי |  | COD בתסנין | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS | סולפיד בתסנין | ציאניד | פנולים | סולפטים | TDS | כלוריד | נתרן Na | בורון B | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 | ארסן As | קדמיום Cd | נחושת Cu | ניקל Ni | עופרת Pb | אבץ Zn | כספית Hg | כרום Cr | סלניום Se | מנגן Mn | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al | מוליבדן Mo | ואנדיום V | בריליום Be | קובלט Co | ליתיום Li | כסף Ag | סטרונציום Sr | טיטניום Ti | סידן Ca | מגנזיום Mg | אשלגן K | בריום Ba | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [50 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי | חטף | חטף | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש | 1 בשבוע |  | 1 בחודש | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש | 1 בחודש | 1 בחודש | 1 בחודש | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | 4 | 4
1 |  | 41339 |  |  | 30 |  | 7.08 | מעבדה פנימית במט"ש | 405 | מעבדה פנימית במט"ש | 270 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
2 |  | 34005 |  |  | 30
3 |  | 36778 |  |  | 30
4 |  | 36783 |  |  | 30 |  | 7.24 | מעבדה פנימית במט"ש | 470 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | [55 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
5 |  | 37549 |  |  | 30 |  | 7.08 | מעבדה פנימית במט"ש | 535 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש | 451 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 1087 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 38.5 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.18 | מעבדה פנימית במט"ש | [43 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 37661 |  |  | 30
7 |  | 38239 |  |  | 30
8 |  | 42973 |  |  |  |  | 7.22 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 320 | מעבדה פנימית במט"ש | 590 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 36 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 36112 |  |  | 30 |  | 7.55 | מילודע | 565 | מילודע | [5 empty] | 1030 | מילודע |  | 63 | מילודע | [47 empty] | 1.61 | מילודע
10 |  | 37691 |  |  |  |  | 7.23 | מעבדה פנימית במט"ש | 475 | מעבדה פנימית במט"ש | 340 | מעבדה פנימית במט"ש | [55 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
11 |  | 36473 |  |  | 30
12 |  | 37668 |  |  | 30 |  | 7.26 | מעבדה פנימית במט"ש | 505 | מעבדה פנימית במט"ש | 345 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 944 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | 7 | מעבדה פנימית במט"ש | [43 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
13 |  | 37773 |  |  | 30
14 |  | 38222 |  |  | 30
15 |  | 42081 |  |  | 30 |  | 7.26 | מעבדה פנימית במט"ש | 275 | מעבדה פנימית במט"ש | 170 | מעבדה פנימית במט"ש | [55 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 36275 |  |  |  |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 290 | מעבדה פנימית במט"ש | 180 | מעבדה פנימית במט"ש | 387 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 1207 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 38 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 38444 |  |  | 31
18 |  | 37373 |  |  | 31 |  | 7.5 | מילודע | 565 | מילודע | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מילודע |  | 980 | מילודע |  | 68 | מילודע |  |  |  |  | 31.7 | מילודע | 113 | מילודע | [39 empty] | 1.62 | מילודע
19 |  | 37161 |  |  | 31 |  | 7.07 | מעבדה פנימית במט"ש | 295 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | 622 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 47 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.16 | מעבדה פנימית במט"ש | [43 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 38235 |  |  | 31 | [62 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 38883 |  |  | 31
22 |  | 42948 |  |  | 31 |  | 7.52 | מעבדה פנימית במט"ש | 240 | מעבדה פנימית במט"ש | 165 | מעבדה פנימית במט"ש | [55 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
23 |  | 35476 |  |  | 31 |  | 7.36 | מעבדה פנימית במט"ש | 425 | מעבדה פנימית במט"ש | 315 | מעבדה פנימית במט"ש | 406 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 843 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 38 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 38132 |  |  |  |  | 7.64 | מילודע | 494 | מילודע |  |  | 330 | מילודע |  | 995 | מילודע |  | 70 | מילודע | [47 empty] | 1.61 | מילודע
25 |  | 37575 |  |  |  |  | 7.22 | מעבדה פנימית במט"ש | 985 | מעבדה פנימית במט"ש | 665 | מעבדה פנימית במט"ש | 832 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 1820 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 37277 |  |  | 31 |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 495 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 870 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.85 | מעבדה פנימית במט"ש | [43 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 37146 |  |  | 31 |  |  |  | 450 | מעבדה פנימית במט"ש | 320 | מעבדה פנימית במט"ש
28 |  | 38918 |  |  | 31
29 |  | 42814 |  |  | 31 |  | 7.42 | מעבדה פנימית במט"ש | 670 | מעבדה פנימית במט"ש | 505 | מעבדה פנימית במט"ש | [55 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 37025 |  |  |  |  | 7.18 | מעבדה פנימית במט"ש | 590 | מעבדה פנימית במט"ש | 430 | מעבדה פנימית במט"ש | 533 | מעבדה פנימית במט"ש | [6 empty] | 39 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
31 |  | 38972 |  |  |  |  | 7.36 | מעבדה פנימית במט"ש | 395 | מעבדה פנימית במט"ש | 280 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | [45 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 31 |  | 0 | 24 | 0 | 19 |  | 20 |  | 18 |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 3 |  | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0
ממוצע: |  | 38193.5806 |  | #DIV/0! | 30.4583 | #DIV/0! | 7.3047 |  | 476.2 |  | 332.7778 |  | 494.5556 |  | #DIV/0! | 1086.2222 |  | #DIV/0! | 67 |  | 40.95 |  | 7.2975 |  | 31.7 |  | 113 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.312 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 42973 |  | 0 | 31 | 0 | 7.64 |  | 985 |  | 665 |  | 832 |  | 0 | 1820 |  | 0 | 70 |  | 47 |  | 8.16 |  | 31.7 |  | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  | 0
מינימום: |  | 34005 |  | 0 | 30 | 0 | 7.07 |  | 240 |  | 165 |  | 300 |  | 0 | 843 |  | 0 | 63 |  | 36 |  | 6.85 |  | 31.7 |  | 113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0