## איכות שפכים יוני 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 |  | 51 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 74 |  | 79 |  |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים |  | TDS |  | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 |  | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | מנגן Mn |  | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [73 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 36944331 | 35789 |  | 28
2 |  | 36980120 | 36674 |  | 28
3 |  | 37016794 | 41576 |  | 28 |  | 6.78 | מעבדה פנימית במט"ש | 795 | מעבדה פנימית במט"ש | 710 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 2650 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.64 | מעבדה פנימית במט"ש | [77 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
4 |  | 37058370 | 34677 |  | 28 |  | 7.46 | מילודע | 620 | מילודע | 495 | מילודע | 420 | מילודע | 150 | מילודע | 1215 | מילודע | 355 | מילודע | 65 | מילודע | 49 | מילודע |  |  | 14.52 | מילודע | 89 | מילודע | 10.8 | מילודע | 12.9 | מילודע | 0.033 | מילודע |  |  |  |  | 860 | מילודע | 195 | מילודע |  |  |  |  | 285 | מילודע | 483 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.05 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.63 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.04 | מילודע | 1.3 | מילודע |  | 1.23 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.025 | מילודע | 0.5 | מילודע | 0.03 | מילודע | 111 | מילודע | 17 | מילודע | 24.1 | מילודע | 0.1 | מילודע |  |  | 1.56 | מילודע
5 |  | 37093047 | 36562 |  | 28
6 |  | 37129609 | 37340 |  | 28 |  | 7.33 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 310 | מעבדה פנימית במט"ש | 448 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 52 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 37166949 | 42054 |  | 28
8 |  | 37209003 | 35669 |  | 28 |  | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש | 465 | מעבדה פנימית במט"ש | 340 | מעבדה פנימית במט"ש | 664 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1142 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 41 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.31 | מעבדה פנימית במט"ש | [77 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 37244672 | 38201 |  | 28.5
10 |  | 37282873 | 41747 |  | 28.5 |  | 6.96 | מעבדה פנימית במט"ש | 500 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | 456 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
11 |  | 37324620 | 35003 |  | 28.5 |  | 7.34 | מילודע | 695 | מילודע | [6 empty] | 1210 | מילודע |  |  | 64 | מילודע | [81 empty] | 1.59 | מילודע
12 |  | 37359623 | 37713 |  | 28.5
13 |  | 37397336 | 36068 |  | 28.5
14 |  | 37433404 | 35872 |  | 28.5 |  | 7.06 | מעבדה פנימית במט"ש | 555 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 553 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1072 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.58 | מעבדה פנימית במט"ש | [77 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 37469276 | 36675 |  | 28.5
16 |  | 37505951 | 37543 |  | 28.5
17 |  | 37543494 | 41584 |  | 28.5 |  | 6.91 | מעבדה פנימית במט"ש | 435 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש | 549 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 41 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
18 |  | 37585078 | 35314 |  | 28.5
19 |  | 37620392 | 37202 |  | 28.5 |  | 7.43 | מילודע | 610 | מילודע |  |  | 535 | מילודע |  |  | 905 | מילודע |  |  | 73 | מילודע | 61.1 | מילודע |  |  |  |  | 82 | מילודע
20 |  | 37657594 | 36272 |  | 28.5 |  | 6.79 | מעבדה פנימית במט"ש | 1585 | מעבדה פנימית במט"ש | 915 | מעבדה פנימית במט"ש | [91 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 37693866 | 36920 |  | 28.5 |  | 6.87 | מעבדה פנימית במט"ש | 575 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 500 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1144 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 44 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 37730786 | 36618 |  | 28.5
23 |  | 37767404 | 37178 |  | 28.5 |  | 7.07 | מילודע | 2385 | מילודע | 1900 | מילודע | 645 | מילודע | 195 | מילודע | 2520 | מילודע |  |  |  |  | 63.1 | מילודע | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 37804582 | 42017 |  | 28.5
25 |  | 37846599 | 35006 |  | 28.5 |  | 7.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 455 | מעבדה פנימית במט"ש | 290 | מעבדה פנימית במט"ש | 446 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 940 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 58.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
26 |  | 37881605 | 36752 |  | 28.5 |  | 7.5 | מילודע | 985 | מילודע | 660 | מילודע | 990 | מילודע | 130 | מילודע | 1495 | מילודע | 290 | מילודע |  |  | 67 | מילודע | 15.9 | מילודע | 28.8 | מילודע | 141 | מילודע | 8.9 | מילודע | 11 | מילודע | 0.03 | מילודע | 1.3 | מילודע | 60 | מילודע | 1040 | מילודע | 235 | מילודע | 161 | מילודע | 0.3 | מילודע | 317 | מילודע
27 |  | 37918357 | 36048 |  | 28.5
28 |  | 37954405 | 36176 |  | 28.5 |  | 7.1 | מעבדה פנימית במט"ש | 470 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | [91 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 37990581 | 36527 |  | 28.5 |  | 7.18 | מעבדה פנימית במט"ש | 480 | מעבדה פנימית במט"ש | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | 417 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1059 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | [79 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 38027108 | 37195 |  | 28.5
31 |  | 38064303
מס' דגימות: |  | 31 |  | 0 | 30 | 0 | 16 |  | 16 |  | 14 |  | 12 |  | 3 |  | 11 |  | 2 |  | 3 |  | 13 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 14 |  | 0
ממוצע: |  | 37506520.3871 |  | #DIV/0! | 28.3667 | #DIV/0! | 7.1319 |  | 750.625 |  | 561.4286 |  | 551.9167 |  | 158.3333 |  | 1395.6364 |  | 322.5 |  | 67.3333 |  | 50.6692 |  | 9.8575 |  | 21.66 |  | 104 |  | 9.85 |  | 11.95 |  | 0.0315 |  | 1.3 |  | 60 |  | 950 |  | 215 |  | 161 |  | 0.3 |  | 301 |  | 483 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.63 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.04 |  |  | #DIV/0! |  | 1.23 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.03 |  | 111 |  | 17 |  | 24.1 |  | 0.1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.325 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 38064303 |  | 0 | 28.5 | 0 | 7.5 |  | 2385 |  | 1900 |  | 990 |  | 195 |  | 2650 |  | 355 |  | 73 |  | 67 |  | 15.9 |  | 28.8 |  | 141 |  | 10.8 |  | 12.9 |  | 0.033 |  | 1.3 |  | 60 |  | 1040 |  | 235 |  | 161 |  | 0.3 |  | 317 |  | 483 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.63 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.04 |  |  | 0 |  | 1.23 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.03 |  | 111 |  | 17 |  | 24.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.59 |  | 0
מינימום: |  | 36944331 |  | 0 | 28 | 0 | 6.78 |  | 400 |  | 290 |  | 417 |  | 130 |  | 905 |  | 290 |  | 64 |  | 41 |  | 7.31 |  | 14.52 |  | 82 |  | 8.9 |  | 11 |  | 0.03 |  | 1.3 |  | 60 |  | 860 |  | 195 |  | 161 |  | 0.3 |  | 285 |  | 483 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.05 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.63 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.04 |  |  | 0 |  | 1.23 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.5 |  | 0.03 |  | 111 |  | 17 |  | 24.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0