## איכות שפכים מאי 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 | 88 | 51 | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 | 58 |  | 71 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 48 | 74 | 79 |  |  | 82 | 72 | 76 | 83 | 73 | 80 | 70 | 75 | 77 | 59 | 81 | 62 | 84 | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים | סולפטים | TDS | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As | קדמיום Cd | נחושת Cu | ניקל Ni | עופרת Pb | אבץ Zn | כספית Hg | כרום Cr | סלניום Se | מנגן Mn | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al | מוליבדן Mo | ואנדיום V | בריליום Be | קובלט Co | ליתיום Li | כסף Ag | סטרונציום Sr | טיטניום Ti | סידן Ca | מגנזיום Mg | אשלגן K | בריום Ba | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [58 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 36269
2 |  | 35034 |  |  |  |  | 7.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 610 | מעבדה פנימית במט"ש | 435 | מעבדה פנימית במט"ש | 427 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1085 | מעבדה פנימית במט"ש | [57 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 35744 | [6 empty] | 475 | מילודע | 400 | מילודע | 405 | מילודע | 133 | מילודע | 870 | מילודע | 350 | מילודע | 69 | מילודע | 46.3 | מיג"ל | 12.6 | מילודע |  | 102 | מילודע | 0.74 | מילודע | 10.8 | מילודע | 0.022 | מילודע |  |  |  | 221 | מילודע | 150 | מילודע | 0.28 | מילודע |  | 510 | מילודע
4 |  | 35233
5 |  | 36498
6 |  | 40132 |  |  |  |  | 7.06 | מעבדה פנימית במט"ש | 435 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מעבדה פנימית במט"ש | 684 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1258 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 50 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.8 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 32924
8 |  | 35793 |  |  |  |  | 7.3 | מילודע | 405 | מילודע | [6 empty] | 915 | מילודע |  |  | 84 | מילודע
9 |  | 36637 |  |  |  |  | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש | 274 | מעבדה פנימית במט"ש | 174 | מעבדה פנימית במט"ש | 262 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 54.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
10 |  | 34327
11 |  | 34701
12 |  | 35583 |  |  |  |  | 6.99 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | 215 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש
13 |  | 40969 |  |  |  |  | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | 195 | מעבדה פנימית במט"ש | 526 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1089 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 50 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.28 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 34628 |  |  |  |  | 7.24 | מילודע |  |  | 445 | מילודע |  |  |  |  | 1030 | מילודע |  |  | 62 | מילודע | [5 empty] | 127 | מילודע
15 |  | 36037 |  |  |  |  | 7.35 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש | 255 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 54 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
16 |  | 35819
17 |  | 35939 |  |  |  |  | 7.26 | מעבדה פנימית במט"ש | 305 | מעבדה פנימית במט"ש | 210 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 939 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.91 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
18 |  | 35819 |  |  |  |  | 7.32 | מעבדה פנימית במט"ש | 290 | מעבדה פנימית במט"ש | 190 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
19 |  | 46150
20 |  | 40773 |  |  |  |  | 7.14 | מעבדה פנימית במט"ש | 470 | מעבדה פנימית במט"ש | 410 | מעבדה פנימית במט"ש | 410 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 51 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 32889 |  |  |  |  | 7.22 | מילודע | 735 | מילודע | [6 empty] | 1315 | מילודע |  |  | 71 | מילודע | [53 empty] | 1.62 | מילודע
22 |  | 37565
23 |  | 35699 |  |  |  |  | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 445 | מעבדה פנימית במט"ש | 335 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
24 |  | 36298 |  |  |  |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 690 | מעבדה פנימית במט"ש | 505 | מעבדה פנימית במט"ש | 833 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1274 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 45.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 22.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
25 |  | 35749
26 |  | 36557
27 |  | 40429
28 |  | 34662 |  |  |  |  | 7.06 | מעבדה פנימית במט"ש | 660 | מעבדה פנימית במט"ש | 470 | מעבדה פנימית במט"ש | 840 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 2137 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 36285
30 |  | 35278 |  |  |  |  | 7.12 | מעבדה פנימית במט"ש | 730 | מעבדה פנימית במט"ש | 535 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
31 |  | 35799 |  |  |  |  | 7.14 | מעבדה פנימית במט"ש | 580 | מעבדה פנימית במט"ש | 415 | מעבדה פנימית במט"ש | 544 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1193 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 49 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 17 |  | 16 |  | 9 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  | 11 |  | 5 |  | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0
ממוצע: |  | 36523.1935 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.1888 |  | 467.2941 |  | 343.0625 |  | 547.8889 |  | 133 |  | 1191.3636 |  | 350 |  | 71.5 |  | 48.4636 |  | 11.218 |  | #DIV/0! | 114.5 |  | 0.74 |  | 10.8 |  | 0.022 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 221 |  | 150 |  | 0.28 |  | #DIV/0! | 510 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5547 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 46150 |  | 0 | 0 | 0 | 7.35 |  | 735 |  | 535 |  | 840 |  | 133 |  | 2137 |  | 350 |  | 84 |  | 54.5 |  | 22.5 |  | 0 | 127 |  | 0.74 |  | 10.8 |  | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 150 |  | 0.28 |  | 0 | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0
מינימום: |  | 32889 |  | 0 | 0 | 0 | 6.99 |  | 245 |  | 174 |  | 262 |  | 133 |  | 870 |  | 350 |  | 62 |  | 43 |  | 6.8 |  | 0 | 102 |  | 0.74 |  | 10.8 |  | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 221 |  | 150 |  | 0.28 |  | 0 | 510 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0