## שפכים מרץ 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 | 51 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 |  | 71 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 48 | 74 | 79 |  |  | 82 | 72 | 76 | 83 | 73 | 80 | 70 | 75 | 77 | 59 | 81 | 62 | 84 | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) |  | הגבה (pH) (חטף) | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים | TDS | כלוריד |  | נתרן Na | בורון B | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As | קדמיום Cd | נחושת Cu | ניקל Ni | עופרת Pb | אבץ Zn | כספית Hg | כרום Cr | סלניום Se | מנגן Mn | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al | מוליבדן Mo | ואנדיום V | בריליום Be | קובלט Co | ליתיום Li | כסף Ag | סטרונציום Sr | טיטניום Ti | סידן Ca | מגנזיום Mg | אשלגן K | בריום Ba | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH |  | יח' pH | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [58 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף |  | חטף | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית |  | 6 בשבוע | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 |  | 24 | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1
2 | [5 empty] | 7.18 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 270 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 981 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 38 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
3 | [5 empty] | 7.28 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | 280 | מעבדה פנימית במט"ש | 598 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 48.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.05 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
4
5 | [8 empty] | 565 | מילודע | 445 | מילודע | 390 | מילודע | 132 | מילודע | 1165 | מילודע | 300 | מילודע | 72 | מילודע | 55.4 | מילודע | 10.9 | מילודע | 7.43 | מילודע | 172 | מילודע | 12.3 | מילודע | 4.4 | מילודע | 0.02 | מילודע | 1.63 | מילודע |  |  | 208 | מילודע |  |  |  | 519 | מילודע | [28 empty] | 1.74 | מילודע
6 | [5 empty] | 7.16 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 470 | מעבדה פנימית במט"ש | 330 | מעבדה פנימית במט"ש
7 | [5 empty] | 7.29 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 430 | מעבדה פנימית במט"ש | 335 | מעבדה פנימית במט"ש | 599 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1081 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 52 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.51 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
8 | [5 empty] | 7.35 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 240 | מעבדה פנימית במט"ש | 170 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.8 | מעבדה פנימית במט"ש
9 | [5 empty] | 7.29 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 305 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 38 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
10 | [75 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
11 | [5 empty] | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 455 | מעבדה פנימית במט"ש | 370 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 807 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 36 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
12 | [5 empty] | 7.29 | מילודע |  | 770 | מילודע |  |  | 433 | מילודע |  |  | 1200 | מילודע |  |  | 76 | מילודע | 46.1 | מילודע |  |  | 7.58 | מילודע | 82 | מילודע
13
14 | [5 empty] | 7.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 1370 | מילודע | 855 | מילודע | 633 |  |  |  | 2095 | מילודע |  |  |  |  | 55.7 | מילודע | 17 | מילודע | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
15 | [5 empty] | 7.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 420 | מעבדה פנימית במט"ש | 345 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 959 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 47 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.56 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
16
17 | [5 empty] | 7 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | 185 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
18 | [5 empty] | 7.19 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 335 | מעבדה פנימית במט"ש | 240 | מעבדה פנימית במט"ש | 548 | [9 empty] | 53 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.5 | מעבדה פנימית במט"ש
19 | [5 empty] | 7.33 | מילודע |  | 720 | מילודע |  |  | 480 | מילודע |  |  | 1055 | מילודע |  |  | 98 | מילודע | 77.2 | מילודע |  |  | 11.91 | מילודע | 121 | מילודע | [45 empty] | 1.75 | מילודע
20
21
22 | [5 empty] | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 430 | מעבדה פנימית במט"ש | 255 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1224 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 53 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.5 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
23
24 | [5 empty] | 7.16 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 460 | מעבדה פנימית במט"ש | 330 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
25 | [5 empty] | 7.07 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 565 | מעבדה פנימית במט"ש | 435 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1439 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | 20.9 | מעבדה פנימית במט"ש | [49 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
26 | [5 empty] | 7.4 | מילודע |  | 1095 | מילודע | 600 | מילודע |  |  |  |  | 1495 | מילודע |  |  | 85 | מילודע
27
28 | [5 empty] | 7.32 |  |  | 335 | מעבדה פנימית במט"ש | 235 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
29 | [5 empty] | 7.04 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 885 | מעבדה פנימית במט"ש | 620 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1825 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 55 | מעבדה פנימית במט"ש | [51 empty] | 1.7 | מעבדה פנימית במט"ש
30
31 | [5 empty] | 7.1 | מעבדה פנימית במט"ש |  | 385 | מעבדה פנימית במט"ש | 285 | מעבדה פנימית במט"ש | [63 empty] | 1.6 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 21 |  | 19 |  | 7 |  | 1 |  | 12 |  | 1 |  | 4 |  | 14 |  | 7 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0
ממוצע: |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.2015 |  | #DIV/0! | 534.7619 |  | 359.4737 |  | 525.8571 |  | 132 |  | 1277.1667 |  | 300 |  | 82.75 |  | 49.7607 |  | 11.2029 |  | 8.9733 |  | 125 |  | 12.3 |  | 4.4 |  | 0.02 |  | 1.63 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 208 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 519 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6047 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 |  | 0 | 1370 |  | 855 |  | 633 |  | 132 |  | 2095 |  | 300 |  | 98 |  | 77.2 |  | 20.9 |  | 11.91 |  | 172 |  | 12.3 |  | 4.4 |  | 0.02 |  | 1.63 |  | 0 | 0 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0
מינימום: |  | 0 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 240 |  | 170 |  | 390 |  | 132 |  | 807 |  | 300 |  | 72 |  | 36 |  | 6.05 |  | 7.43 |  | 82 |  | 12.3 |  | 4.4 |  | 0.02 |  | 1.63 |  | 0 | 0 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 519 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 0