## איכות שפכים ספטמבר 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 | 51 | 54 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 71 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 48 | 74 | 79 |  |  | 82 | 72 | 76 | 83 | 73 | 80 | 70 | 75 | 77 | 59 | 81 | 62 | 84 | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים | TDS | כלוריד |  | נתרן Na | בורון B | קשיות כ-CaCO3 | אלקליניות כ-CaCO3 | ארסן As | קדמיום Cd | נחושת Cu | ניקל Ni | עופרת Pb | אבץ Zn | כספית Hg | כרום Cr | סלניום Se | מנגן Mn | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al | מוליבדן Mo | ואנדיום V | בריליום Be | קובלט Co | ליתיום Li | כסף Ag | סטרונציום Sr | טיטניום Ti | סידן Ca | מגנזיום Mg | אשלגן K | בריום Ba | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [57 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | מורכב יומי | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 38200 |  | 27.5 | 27.5
2 |  | 42343 |  |  |  |  | 7.23 | מעבדה פנימית במט"ש | 420 | מעבדה פנימית במט"ש | 345 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 35 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
3 |  | 36038 |  |  | 27.7 |  | 6.95 | בקטוכם | 390 | בקטוכם |  |  | 230 | בקטוכם |  |  | 1040 | בקטוכם |  |  | 67 | בקטוכם | 48 | בקטוכם |  |  | 0.3 | בקטוכם | 58 | בקטוכם | [44 empty] | 1.6 | בקטוכם
4 |  | 37282 |  |  | 27.7
5 |  | 36947 |  |  | 27.7 |  | 7.24 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מעבדה פנימית במט"ש | 210 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 37073 |  |  | 27.7 |  | 7.24 | מעבדה פנימית במט"ש | 490 | מעבדה פנימית במט"ש | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | 304 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 36905 |  |  | 27.7 |  | 7.17 | מעבדה פנימית במט"ש | 320 | מעבדה פנימית במט"ש | 245 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
8 |  | 38182 |  |  |  |  | 7.16 | מעבדה פנימית במט"ש | 360 | מעבדה פנימית במט"ש | 240 | מעבדה פנימית במט"ש | [62 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
9 |  | 42349 |  |  |  |  | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש | 575 | מעבדה פנימית במט"ש | 395 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1192 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.4 | מעבדה פנימית במט"ש
10 |  | 35336 |  |  | 27.5 |  | 6.56 | בקטוכם | 435 | בקטוכם |  |  | 265 | בקטוכם |  |  | 730 | בקטוכם |  |  | 65.6 | בקטוכם | [52 empty] | 1.7 | בקטוכם
11 |  | 37702 |  |  | 27.5
12 |  | 36965 |  |  | 27.5
13 |  | 36598 |  |  | 27.5 |  | 7.19 | מעבדה פנימית במט"ש | 640 | מעבדה פנימית במט"ש | 475 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 36973 |  |  | 27.4 |  | 7.21 | מעבדה פנימית במט"ש | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 285 | מעבדה פנימית במט"ש | 262 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 856 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | 6.03 | מעבדה פנימית במט"ש
15 |  | 37634
16 |  | 41527 |  |  | 27.7
17 |  | 35801 |  |  | 27.7
18 |  | 37133 |  |  | 27.7
19 |  | 36509 |  |  | 27.7 |  | 6.82 | בקטוכם | 1368 | בקטוכם | 916 | בקטוכם | 135 | בקטוכם | 78 | בקטוכם | 1480 | בקטוכם | 710 | בקטוכם | 82.4 | בקטוכם | 50 | בקטוכם | 13.1 | בקטוכם | 0.6 | בקטוכם | 9.6 | בקטוכם | 2.1 | בקטוכם | 8.4 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.06 | בקטוכם |  |  | 225 | בקטוכם | [32 empty] | 1.8 | בקטוכם
20 |  | 36410 |  |  | 27.7 |  | 7.19 | מעבדה פנימית במט"ש | 450 | מעבדה פנימית במט"ש | 255 | מעבדה פנימית במט"ש | 373 | מעבדה פנימית במט"ש
21 |  | 36847
22 |  | 38215
23 |  | 41313 |  |  | 27.5
24 |  | 34575 |  |  | 27.5
25 |  | 37834 |  |  | 27.5
26 |  | 36264 |  |  | 27.5 |  |  |  | 395 | מעבדה פנימית במט"ש | 300 | מעבדה פנימית במט"ש | 330 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 904 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 47 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.13 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 38578 |  |  | 27.6
28 |  | 43229
29 |  | 35641
30 |  | 38834 |  |  |  |  | 7.23 | מעבדה פנימית במט"ש | 595 | מעבדה פנימית במט"ש | 440 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 37 | מעבדה פנימית במט"ש | [50 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
31
מס' דגימות: |  | 30 |  | 1 | 21 | 0 | 13 |  | 14 |  | 12 |  | 7 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  | 8 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0
ממוצע: |  | 37841.2333 |  | 27.5 | 27.5952 | #DIV/0! | 7.1015 |  | 507.3571 |  | 373.8333 |  | 271.2857 |  | 78 |  | 1033.6667 |  | 710 |  | 71.6667 |  | 43.25 |  | 8.7533 |  | 0.45 |  | 33.8 |  | 2.1 |  | 8.4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 225 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.42 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 43229 |  | 27.5 | 27.7 | 0 | 7.24 |  | 1368 |  | 916 |  | 373 |  | 78 |  | 1480 |  | 710 |  | 82.4 |  | 50 |  | 13.1 |  | 0.6 |  | 58 |  | 2.1 |  | 8.4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0
מינימום: |  | 34575 |  | 27.5 | 27.4 | 0 | 6.56 |  | 300 |  | 210 |  | 135 |  | 78 |  | 730 |  | 710 |  | 65.6 |  | 35 |  | 6.03 |  | 0.3 |  | 9.6 |  | 2.1 |  | 8.4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 0